令和5年3月1日

令和5年度適合判定基準

全国生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理監査会議

１．　監査方法は減点法とし，各監査項目の減点数は，別表 令和5年度全国統一品

質管理監査基準減点表に示す。

２．　JISﾏｰｸ表示認証を受けた製品を製造する工場(JISﾏｰｸ表示認証工場)で，且つ，

以下の場合を適合と判定する。

①各監査項目の減点数の合計(ﾄｰﾀﾙ減点数)は，20点以下であること。

②実地調査におけるC0101 材料の計量精度，C0201 圧縮強度，C0202 ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ及び空気量，C0205 塩化物含有量の評価は，いずれもC評価ではないこと。

③A0301 ｺﾝｸﾘｰﾄ技士等，A0302 QMR，B1102 製品の適合性確認，B3104 ｾﾒﾝﾄ入荷時の確認，B3204 骨材入荷時の確認，B3205 貯蔵骨材の現認，B4405 強度検査，B5102 ｾﾒﾝﾄの品種区分別貯蔵の評価は，いずれもC評価ではないこと。

以上